## Лист1
savol turi | savol matni | rasm | video | audio | javob1 | javob2 | javob3 | javob4 | javob5 | javob6 | javob7 | javob8 | javob9 | javob10 | to'g'ri javob | noto'g'ri | ball
MC | 1910 yil da aka – uka Yungsterlar qanday turbinani ixtiro qilishdi? |  |  |  | javob1: *Birinchi radial turbinani;; javob2: Birinchi reaktiv turbinani;; javob3: Birinchi kup pog'onali,; javob4: Aktiv turbinani; | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | 2007 yil holatiga ko‘ra gazning qidirib olingan zahirasi etadi? |  |  |  | javob1: *30-35 yilga; javob2: 10 yilga; javob3: 100 yilga; javob4: 5 yilga. | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | AESda energiya nima hisobiga olinadi? |  |  |  | javob1: *radioaktiv moddalardan; javob2: ko‘mirdan; javob3: tabiiy gazdan; javob4: mazutdan | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Agarda havo qizdirgichga kirayotgan havoni 30 |  |  |  | javob1: *20-30; javob2: 30-40; javob3: 40-50; javob4: 55-70 | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | dan 70 | [13 empty] | to'g'ri | noto'g'ri | 1 | bar: javob1 to javob4
MC | ga oshirsak, undan chiqib ketayotgan gaz harorati necha gradusga oshadi? | [13 empty] | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Ampermetr nimani o‘lchaydi? |  |  |  | javob1: *tok kuchini; javob2: sarfni; javob3: havo bosimini; javob4: qarshilik rostlanishini | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Aralash turdagi qizdirgichlar qanday bloklarda qo'llaniladi? |  |  |  | javob1: *yuqori quvvatli;; javob2: o'rta quvvatli;; javob3: past quvvatli; javob4: yuqori va o'rta quvvatli. | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Atom stansiyasi qanday prinsipda ishlaydi? |  |  |  | javob1: *atomlarin og‘ir yadrolar-ning bo‘linishida; javob2: yadrolarni siqilishida; javob3: yadrolarni qizdirili-shida; javob4: yadrolarni sovitilishida | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Barometr nimani o‘lchaydi? |  |  |  | javob1: *havo bosimini; javob2: sarfni; javob3: tok kuchini; javob4: qarshilik rostlanishini | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Bir pog'onali aktiv turbinani hisoblash uchun qanday parametrlar zarur? |  |  |  | javob1: *Nэ,п, р0, t0, p2;; javob2: Nэ, c1, п, р0, t0, pk;; javob3: Nэ, c1 ,u, р0, t0,p1, p2;; javob4: N, п, р, t, u, c. | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Bir pog'onali bug' turbinasining (birinchi) quvvati qancha edi? |  |  |  | javob1: *5 ot kuchi;; javob2: 5 kVt;; javob3: 5 Joul/sek;; javob4: 35 ot kuchi. | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Bir pog'onali komponovkada qizdirilgan havo harorati necha gradusni tashkil qiladi? |  |  |  | javob1: *250-350; javob2: 350-450; javob3: 450-550; javob4: 550-650 | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC |  |  |  |  | javob1: dan oshmaydi;; javob2: dan dan oshmaydi;; javob3: dan dan oshmaydi;; javob4: dan oshmaydi; | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Birin - ketin o'rnatilgan ekonomayzer va havo isitgichni ….. |  |  |  | javob1: *bir pog'onali komponovka deb ataladi.; javob2: bir pog'onali suv qizdirish deb ataladi;; javob3: bir pog'onali havo qizdirish deb ataladi;; javob4: ko’p pog'onali komponovka deb ataladi; | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Birinchi bor pog'onali bug' turbinasini kim yasagan? |  |  |  | javob1: *1890 yilda Gustov Laval;; javob2: 1843 yilda Gustov Laval;; javob3: 1843 yil Geron Brank;; javob4: 1890 yil Geron Brank. | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Birinchi bug' kuch qurilmasi qayerda va qachon topilgan? |  |  |  | javob1: *er. av. 120 yil Aleksandriya;; javob2: er. av. III asr Vizantiyada;; javob3: er. av 170 – 200 yil Qadimgi Rimda;; javob4: er. av. 1900 yil Makedoniyada. | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Birinchi bug' mashinasining (qurilmasining) ixtirochisi kim? |  |  |  | javob1: *Katta Geron;; javob2: Anaksimandr;; javob3: Brank;; javob4: Polikarp. | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Birinchi bug' turbinasi necha qismdan iborat? |  |  |  | javob1: *4 qism; val, disk, parrak, soplo;; javob2: 3 qism; val, parrak, soplo;; javob3: 5 qism ; val, disk, parrak, qo'zg'almas qism, soplo;; javob4: 6 qism; val, disk, parrak, qo'zg'almas qism, soplo; yo'naltiruvchi parrak. | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Birinchi pog'ona kirish va chiqishdagi bosim belgilanishlarini ko'rsating? |  |  |  | javob1: *Р0, Р1;; javob2: Р1, Рк;; javob3: Р0, Рк;; javob4: Рп>Pkt. | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Bosh ta'minot nasosiga kelayotgan bug' parametrlarini aniqlang? |  |  |  | javob1: *рot.nas= 15,7 bar, tot.nas= 440 °С;; javob2: рot.nas= 17,2 bar, tot.nas= 500 °С;; javob3: рot.nas= 15,2 bar, tot.nas= 540 °С;; javob4: рot.nas= 12,3 bar, tot.nas= 380 °С; | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Bosim pog'onalariga karab turbinalar qanday turlarga bo'linadi? |  |  |  | javob1: *Bir va kup pog'onali;; javob2: Aktiv va reaktiv pog'onali;; javob3: Yuqori va past bosimli;; javob4: faqat reaktiv pog'onali. | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Brank mashinasi qachon ixtiro qilindi? |  |  |  | javob1: *1629 yil;; javob2: 1806 - 1813 yil;; javob3: 1503 yil;; javob4: 173 yil. | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Brank mashinasi qachon ixtiro qilindi? |  |  |  | javob1: *1629 yil;; javob2: 1806 - 1813 yil;; javob3: 1503 yil;; javob4: 173 yil; | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Bug' oqimi yunalishiga kura turbinalar necha turga bo'linadi? |  |  |  | javob1: *Uqli va radial;; javob2: aktiv va reaktiv;; javob3: aktiv, uqli, reaktiv.; javob4: aksial, uqli, reaktiv. | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Bug' oqimining nazariy tezligini aniqlash formulasidagi 91,5 koeffisienti qaerdan olingan? |  |  |  | javob1: *(2g/A)1/2;; javob2: (2A/g)1/2;; javob3: (i0 – i1t)1/2; javob4: (i1t + i0)1/2 | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Bug' potensial energiyasini kinetik energiyaga aylantirish xarakteriga ko'ra turbinalar necha turga bo'linadi? |  |  |  | javob1: *aktiv, reaktiv;; javob2: aktiv, reaktiv, kombinasiyali;; javob3: aktiv, reaktiv, umumlashtirilgan;; javob4: kombinasiyali va umumlashtirilgan | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Bug' turbinali qurilmalarning prinsipial sxemasida yuqori bosimli qizdirgich qaerda joylashtiriladi? |  |  |  | javob1: *qozon va o'rta bosimli silindr orasida;; javob2: deaerator va qozon o'rtasida;; javob3: deaerator va ekonomayzer orasida;; javob4: ta'minot nasosi va qozon o'rtasida; | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Bug' turbinasi qachon va qaerda yasaldi? |  |  |  | javob1: *XIX asrning 30 yilda Nijne – Tagilda;; javob2: XIX asrning 20 yilda Angliyaning Oksford universitetida;; javob3: XIX asrning 20 yilda Ayova shtatida;; javob4: XX asr boshlarida Avstraliyaning Sidney shaxrida. | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Bug' turbinasini prinsipial sxemasiga kiruvchi elementlarni sanang. |  |  |  | javob1: *Issiqlik almashingich, turbina, elektrogenerator, bug' generatori, qizdirgichlar, nasoslar;; javob2: Issiqlik almashingich, turbina, elektrogenerator, bug' generatori, qizdirgichlar, kompressor, nasoslar;; javob3: Issiqlik almashingich, turbina, elektrogenerator, bug' generatori, qizdirgichlar, nasoslar, suv – suv tipidagi qizdirgich;; javob4: Ishga tushiruvchi dvigatel, Issiqlik almashingich, turbina, elektrogenerator, bug' generatori, qizdirgichlar, nasoslar, suv – suv tipidagi qizdirgich. | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Bug' turbinasining dastlabki modeli qachon va qaerda yasaldi? |  |  |  | javob1: *1806 – 1813 yillarda Oltoyda Suzunsk zavodida;; javob2: 1806 – 1813 yilda Rimda;; javob3: 1713 – 1714 yillarda Germaniyada Sholdman zavodida;; javob4: 1844 yilda AKSh da Bulls fabrikantida | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Bug' turbinasining soddalashtirilgan sxemalari deganda nimalarni tushunasiz? |  |  |  | javob1: *Barcha elementlar aniq tasvirlangan;; javob2: Asosiy elementlar aniq tasvirlangan;; javob3: Elementlar vazifasi suzlar bilan ifodalanadi;; javob4: bug' olinmalari tasvirlanmaydi. | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Bug‘ bosimiga ko‘ra qozonlarning turlanish tartibini toping? |  |  |  | javob1: *past bosimli, o‘rta bosimli, yuqori bosimli, o‘ta yuqori bosimli.; javob2: bug‘ unumdorligi past, bug‘ unumdorligi o‘rtacha, bug‘ unumdorligi yuqori;; javob3: energetik qozon qurilmalari, sanoat qozon qurilmalari, isitish qozon qurilmalari, issiqlik–energetik qurilmalar;; javob4: bug‘ unumdorligi past, o‘rta bosimli, sanoat qozon qurilmalari; | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Bug‘ turbinai nima uchun xizmat qiladi |  |  |  | javob1: *elektr generatorini aylantirish uchun; javob2: bug‘ni kondensator tashib berish uchun; javob3: suvni haydab berish uchun; javob4: yoqilg‘ini isitib berish uchun | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Bug‘ turbinasi qanday ishlaydi? |  |  |  | javob1: *bug‘ energiyasini mexanik energiyaga o‘zgartirish uchun; javob2: bug‘ni sovutish uchun; javob3: bugni tashish uchun; javob4: bug energiyasini suvga uzgartirish uchun. | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Bug‘ turbinasiga qanday bug‘ kiritiladi? |  |  |  | javob1: *o‘ta qizigan bug‘; javob2: sovuq bug‘; javob3: muzlatilgan bug‘; javob4: hamma javoblar to‘g‘ri | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Bug‘ unumdorligiga ko‘ra qozonlarning turlanish tartibini toping? |  |  |  | javob1: *bug‘ unumdorligi past, bug‘ unumdorligi o‘rtacha, bug‘ unumdorligi yuqori; javob2: past bosimli, o‘rta bosimli, yuqori bosimli, o‘ta yuqori bosimli;; javob3: energetik qozon qurilmalari, sanoat qozon qurilmalari, isitish qozon qurilmalari, issiqlik–energetik qurilmalar;; javob4: bug‘ unumdorligi past, o‘rta bosimli, sanoat qozon qurilmalari; | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Bug‘ni quritish va uni berilgan temperaturagacha qizdirish uchun mo‘ljallangan……… |  |  |  | javob1: *bug‘ qizdirgichlar; javob2: Ekran quvurlari;; javob3: kollektor quvurlari;; javob4: havo qizdirgichlar; | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Bug'ning quruqlik darajasi qanday belgilanadi? |  |  |  | javob1: *X;; javob2: У;; javob3: f ;; javob4: W. | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Chiqish quvuridagi isrof koeffisienti nechaga teng? |  |  |  | javob1: *l= 0,07 ¸ 0,1;; javob2: l= 0,1 ¸ 0,12;; javob3: l= 0,12 ¸ 0,18;; javob4: l= 0,2. | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Cho‘yan ekonomayzerlar ……….. ekonomayzerlar qatoriga kiradi. |  |  |  | javob1: *qaynamaydigan; javob2: qaynaydigan;; javob3: yuqori haroratli;; javob4: bug’latuvchi; | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Cho‘yan ekonomayzerlar odatda, issiqlik uzatishni orttirish maqsadida … tayyorlanadi. |  |  |  | javob1: *qovirg‘alangan *quvurlardan.; javob2: burchakli quvurlardan;; javob3: to’rtburchak quvurlardan;; javob4: qovirg‘alanmagan quvurlardan; | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Cho’yan ekonomayzerlar bosimi 2,3 MPa bo‘lgan ……… qo‘llaniladi. |  |  |  | javob1: *past va o‘rta quvvatli qozon agregatlarida.; javob2: o‘rta va yuqori quvvatli qozon agregatlarida;; javob3: o’ta kritik quvvatli qozon agregatlarida;; javob4: yuqori quvvatli qozon agregatlarida; | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Doimiy aylanish soniga ega bo'lgan barqaror turbinalar.... |  |  |  | javob1: *elektrogenerator uzatmasi uchun mo'ljallangan;; javob2: temir yo'l transportida ishlatiladi;; javob3: havo so'rish mashinalari, ventilyatorlar, nasoslar uchun mo'ljallangan.; javob4: ventilyatorlar va nasoslar uchun mo'ljallangan. | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Egri kesimli soplo nimaga kerak? |  |  |  | javob1: *turbinaga kiruvchi bug'ning harakatini tezlashtirish uchun;; javob2: turbinaga kiruvchi bug'ning harakatini parrakka moslash uchun;; javob3: turbinaga kiruvchi bug'ning harakatini sekinlashtirish uchun;; javob4: u xech qaerda ishlatilmaydi. | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Elektr energiya hosil qilinadi: |  |  |  | javob1: *elektr generatorda; javob2: qozonda; javob3: kondensatorda; javob4: turbinada . | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Energetik qozon qurilmalari qanday vazifani bajaradi? |  |  |  | javob1: *ular issiqlik elektr stantsiyalarining bug‘ turbinalarini bug‘ bilan ta’minlaydi.; javob2: ular sanoat ehtiyojlari uchun bug‘ ishlab chiqaradi;; javob3: ular mahalliy qozon qurilmalari bo‘lib, qozon qurilmasi yaqinida joylashgan binolarni issiq suv bilan ta’minlaydi;; javob4: ularda issiqlikning asosiy qismi elektr energiyasi olishga sarflanadi, kamroq qismi isitish va turli-tuman texnologik jarayonlarni bajarish uchun yuboriladi; | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Energetik yoqilg‘isi bu: |  |  |  | javob1: *ko‘mir, mazut, gaz; javob2: neft; javob3: o‘tin; javob4: kerosin | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Energetikada ko'llaniladigan havo isitgichlar …………….bo'lishi mumkin. |  |  |  | javob1: *regenerativ va rekuperativ; javob2: Regenerativ, sistemali va rekuperativ;; javob3: Regenerativ, chipli va rekuperativ;; javob4: Regenerativ, paketli va rekuperativ; | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Gaz turbina qurilmalarining effektiv quvvati nimaga tengligini toping? |  |  |  | javob1: *Ne = Nт - Nк;; javob2: Ne = Nт - Nк - DNм;; javob3: Ne = G He;; javob4: Ne =DHм G . | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Gaz turbinalari qaysi xususiyatlari bilan bug' turbinalaridan farqlanadi? |  |  |  | javob1: *kichik gabariti va oson ishlatilishi bilan;; javob2: tez ishga tushirilmasligi;; javob3: sovituvchi suvning ko'p isrof bo'lishi;; javob4: xizmatchi personal sonining ko'pligi. | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Gazonalizator nimani o‘lchaydi? |  |  |  | javob1: *havodagi kislorod va tutun gazlaridagi mahsulotlar; javob2: ishchi muhitning bosimini; javob3: jismdagi haroratni; javob4: jismdagi qarshilikni | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Gelio elektr stansiyalarida qaysi noan’anaviy energiya manbasi ishlatiladi? |  |  |  | javob1: *quyosh; javob2: shamol; javob3: suv; javob4: daryo oqimi | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | GES qaerda quriladi? |  |  |  | javob1: *daryoda; javob2: erda; javob3: cho‘lda; javob4: adirda | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Harakatdagi ishchi parrakka kelib urilgan 1 kg bug'ning bir sekundda bajargan ishini toping? |  |  |  | javob1: *L = Pu´U;; javob2: L=Pu ´t;; javob3: L=P´G;; javob4: L=Pu /t; | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Havo bosimi qaysi asbob yordamida o‘lchanadi? |  |  |  | javob1: *barometrda; javob2: suv o‘lchagichda; javob3: ampermetrda; javob4: reostatda | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Havo isitgichlar yoqilg‘ini yoqish uchun o‘txonaga yuboriladigan …………… mo‘ljallangan. |  |  |  | javob1: *havoni isitishga;; javob2: Suv qizdirishga;; javob3: Yoqilg’i yoqishga;; javob4: Gaz to’plashga; | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Havoni tashkil qiluvchilar qanday bo‘linadi? |  |  |  | javob1: *sovutilishda; javob2: isitilishda; javob3: unga katta tezlik berilganida; javob4: unga kichik tezlik berilganida | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Ichki nisbiy foydali ish koeffisienti qanday aniqlanadi? |  |  |  | javob1: *adiabatik issiqlik tushishining haqiqiy issiqlik tushishiga nisbati;; javob2: nazariy issiqlik tushishining normal issiqlik tushishiga nisbati;; javob3: hoi = Hi/H0 munosabatdan aniqlanadi;; javob4: hoi = Ho/Hi munosabatdan aniqlanadi. | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | IEMlarda qanday turbinalar ko'p qo'llaniladi? |  |  |  | javob1: *rostlanuvchi otborli kondensasion va qarshi bosimli;; javob2: T va PT tipidagi;; javob3: R, T va PT tipidagi;; javob4: Faqat qarshi bosimli. | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | IESning foydali ish koeffitsienti nimaga teng? |  |  |  | javob1: *30-35%; javob2: 120%; javob3: 100%; javob4: 1% | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Ikki pog'onali komponovkada qizdirilgan havo harorati necha gradusni tashkil qiladi? |  |  |  | javob1: *350-450; javob2: 550-650; javob3: 450-550; javob4: 650-760 | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC |  |  |  |  | javob1: dan oshmaydi;; javob2: dan oshmaydi;; javob3: dan oshmaydi;; javob4: dan oshmaydi; | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Ishchi kuragidagi isrof uchun tezlik koeffisienti j nechaga teng? |  |  |  | javob1: *0,95¸0,96;; javob2: 0,93¸0,94;; javob3: 0,96¸0,975;; javob4: 0,98. | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Ishlatilishiga ko‘ra qozonlarning turlanish tartibini toping? |  |  |  | javob1: *energetik qozon qurilmalari, sanoat qozon qurilmalari, isitish qozon qurilmalari, issiqlik–energetik qurilmalar.; javob2: past bosimli, o‘rta bosimli, yuqori bosimli, o‘ta yuqori bosimli;; javob3: bug‘ unumdorligi past, bug‘ unumdorligi o‘rtacha, bug‘ unumdorligi yuqori;; javob4: bug‘ unumdorligi past, o‘rta bosimli, sanoat qozon qurilmalari; | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Ishlov berilgan soplo uchun tezlik koeffisienti j nechaga teng? |  |  |  | javob1: *0,95¸0,96;; javob2: 0,93¸0,94;; javob3: 0,96¸0,975;; javob4: 0,90¸0,865. | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Ishqalanishda isrof bo'lgan issiqlik qanday aniqlanadi? |  |  |  | javob1: *ishqalanishda isrof bo'lgan quvvatning pog'onadagi bug' sarfiga nisbatidan;; javob2: ishqalanishda isrof bo'lgan quvvatning pog'onadagi bug' sarfiga kupaytmasidan;; javob3: pog'onadagi bug' sarfining ishqalanishda isrof bo'lgan quvvatga nisbatidan;; javob4: pog'onadagi bug' sarfining ishqalanishda isrof bo'lgan quvvatga kupaytmasidan. | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Ishqalanishda isrof bo'lgan issiqlik qanday aniqlanadi? |  |  |  | javob1: *ishqalanishda isrof bo'lgan quvvatning pog'onadagi bug' sarfiga nisbatidan;; javob2: ishqalanishda isrof bo'lgan quvvatning pog'onadagi bug' sarfiga ko'paytmasidan;; javob3: pog'onadagi bug' sarfining ishqalanishda isrof bo'lgan quvvatga nisbatidan;; javob4: pog'onadagi bug' sarfining ishqalanishda isrof bo'lgan quvvatga ko'paytmasidan; | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Isitish qozon qurilmalari qanday vazifani bajaradi? |  |  |  | javob1: *ular mahalliy qozon qurilmalari bo‘lib, qozon qurilmasi yaqinida joylashgan binolarni issiq suv bilan ta’minlaydi.; javob2: ular sanoat ehtiyojlari (issiqlik apparatlari, issiqlik almashinuv apparatlari, mashinalarning bug‘ uzatmalari va shu kabilar) uchun bug‘ ishlab chiqaradi;; javob3: ular issiqlik elektr stantsiyalarining bug‘ turbinalarini bug‘ bilan ta’minlaydi;; javob4: ularda issiqlikning asosiy qismi elektr energiyasi olishga sarflanadi, kamroq qismi isitish va turli-tuman texnologik jarayonlarni bajarish uchun yuboriladi; | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Issiklik elektr stansiya atrof muhitni ifloslantirilishiga ko‘ra qaysi o‘rinda turadi? |  |  |  | javob1: *birinchi;; javob2: ikkinchi;; javob3: uchinchi;; javob4: to‘rtinchi | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Issiklik energetika sohasida ishlaydigan mutaxassis bu: |  |  |  | javob1: *issiklik texnologiya soxasida ishlashi mumkin; javob2: elektr texnologiya soxasida ishlashi mumkin mutaxassis; javob3: katta masofaga elektr energiyani uzatishni biladigan mutaxassis; javob4: gidroenergetika soxasida ishlashi mumkin mutaxassis. | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Issiklik va elektr energiyani ishlab chiqaradigan stansiya bu: |  |  |  | javob1: *issiqlik elektr markazi; javob2: geleostansiya; javob3: shamol elektrstansiya; javob4: gidroelektro-stansiya | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Issiqlik energetikasining zamonaviy muammolari quyidagi masalalaridan iborat |  |  |  | javob1: *issiqlik energiyasini tejash va undan oqilona foydalanish; javob2: elektr energiyani ishlatish texnologiyasi; javob3: texnologik qurilmalarida elektr va issiqlik energiyasini tejash;; javob4: issiqlik massa almashinuv moslama-larini takomillash-tirish | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Issiqlik energiya qaerda ishlab chiqariladi? |  |  |  | javob1: *qozonxona- larda; javob2: qishloq xo‘jaligida; javob3: sanoat korxona larda; javob4: Engil sanoatda | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Issiqlik–energetik qurilmalar qanday vazifani bajaradi? |  |  |  | javob1: *ularda issiqlikning asosiy qismi elektr energiyasi olishga sarflanadi, kamroq qismi isitish va turli-tuman texnologik jarayonlarni bajarish uchun yuboriladi.; javob2: ular mahalliy qozon qurilmalari bo‘lib, qozon qurilmasi yaqinida joylashgan binolarni issiq suv bilan ta’minlaydi;; javob3: ular sanoat ehtiyojlari (issiqlik apparatlari, issiqlik almashinuv apparatlari, mashinalarning bug‘ uzatmalari va shu kabilar) uchun bug‘ ishlab chiqaradi;; javob4: ular issiqlik elektr stantsiyalarining bug‘ turbinalarini bug‘ bilan ta’minlaydi; | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Issiqlikni qaytish koeffisienti nechaga teng? |  |  |  | javob1: *a = 0,03 ¸ 0,08;; javob2: a = 0,02 ¸ 0,1;; javob3: a = 0,02 ¸ 0,06;; javob4: a = 0,02 ¸ 0,04. | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Issiqlikning tushish isrofi nimadan aniqlanadi? |  |  |  | javob1: *i – s diagrammadan;; javob2: T – s diagrammadan;; javob3: Kelvin shkalasidan;; javob4: Indikator diagrammasidan. | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Katta quvvatli gaz turbina qurilmalarining mexanik foydali ish koeffisienti nechaga teng bo'ladi? |  |  |  | javob1: *hм = 0,84;; javob2: hм = 0,86 ¸ 0,89;; javob3: hм = 0,90 ¸ 0,95;; javob4: hм = 0,95 ¸ 0,97. | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Klapandagi bosim yo'qotilishi turbina ishlayotgan paytda necha % foizni tashkil qiladi? |  |  |  | javob1: *5 %;; javob2: 3 %;; javob3: 6 %;; javob4: 8%. | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Ko‘mirni gazlashtirib oladigan yoqilg‘ida qaysi elektr stansiya ishlaydi? |  |  |  | javob1: *Eski Angren IES; javob2: ToshIES; javob3: Sirdaryo IES; javob4: Muborak IES | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Koks nimadan olinadi? |  |  |  | javob1: *ko‘mirdan; javob2: mazutdan; javob3: tabiiy gazdan; javob4: o‘tindan | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Kompressor stansiyalari nimaga xizmat qiladi? |  |  |  | javob1: *siqilgan havoni olish uchun; javob2: havoni isitish uchun; javob3: havoni saqlash uchun; javob4: havoni sovutish uchun | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Kondensasion turbinalar necha xil bo'ladi? |  |  |  | javob1: *regenerasion va regenerasiyasiz;; javob2: to'la regenerasion va qisman regenerasiyasiz;; javob3: to'la regenerasion va to'la isitish maqsadi;; javob4: aktiv, reaktiv. | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Konstruktiv tuzilishiga ko'ra tarmoq qizdirgichlari qanday joylashtiriladi? |  |  |  | javob1: *vertikal;; javob2: gorizontal;; javob3: qiya;; javob4: vertikal va gorizontal. | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Konvektiv qizdirgichning, ekonamayzer qizish yuzasidagi yopishqoq qatlamda …………. birikmasi bo'ladi. |  |  |  | javob1: *vanadiy oksidi va sulfat; javob2: volfram va sulfat;; javob3: vanadiy va kadmiy;; javob4: vinnisiy va kurchatiy; | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Ko'p bosqichli turbinalarda pog'onalar soni nechta bo'ladi? |  |  |  | javob1: *3 tadan 30 tagacha;; javob2: 4 tadan 40 tagacha;; javob3: cheklanmagan;; javob4: 3 tadan 50 tagacha. | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Kuyida keltirilganlardan soplo uchun xos bo'lgan ko'rsatkichlarni toping? |  |  |  | javob1: *p0>p1; c0 <c1;; javob2: p0<p1; c0 >c1;; javob3: p0<p1; c0 <c1;; javob4: p0>p1; c0 >c1; | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Manometr nimani o‘lchaydi? |  |  |  | javob1: *bosimni; javob2: haroratni; javob3: sarfni; javob4: termo yurituvchi kuchni | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Mazut bu- |  |  |  | javob1: *neftni qayta ishlash mahsuloti; javob2: gazni qayta ishlash mahsuloti; javob3: ko‘mirni qayta ishlash mahsuloti; javob4: kimyoviy sintez mahsuloti | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Mazut nimadan olinadi? |  |  |  | javob1: *neftdan; javob2: tabiiy gazdan; javob3: ko‘mirdan; javob4: yog‘ochdan | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Mexanik foydali ish koeffisienti deb nimaga aytiladi? |  |  |  | javob1: *effektiv quvvatning ichki quvvatga nisbatiga;; javob2: ichki quvvatning effektiv quvvatga ko'paytmasiga;; javob3: ichki quvvatning effektiv quvvatga nisbatiga;; javob4: effektiv quvvatning nazariy quvvatga nisbatiga; | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Millivoltmetr nimani o‘lchaydi? |  |  |  | javob1: *elektr yurituvchi kuchni; javob2: haroratni; javob3: sarfni; javob4: bosimni | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Namlik tufayli sodir bo'ladigan isrof formulasini toping? |  |  |  | javob1: *hH = (1 – x)´hi;; javob2: hH = (1 – x)/hi;; javob3: hH = hi´(1 – x);; javob4: hH = hi /(1 – x). | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Neft qanday agregat holatida? |  |  |  | javob1: *suyuq; javob2: g‘az; javob3: kristall; javob4: qattiq | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Nominal quvvat iqtisodiy quvvatdan qancha farq qiladi? |  |  |  | javob1: *10 – 25 % <;; javob2: 10 – 25 %;; javob3: 10 – 25 % >;; javob4: teng. | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Nostasionar tipdagi turbinalar qaerda qo'llaniladi? |  |  |  | javob1: *turbolokomativda;; javob2: ventilyatorda;; javob3: nasosda;; javob4: energetikada. | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | O‘lchash aniqligi yuqori asbob qaysi? |  |  |  | javob1: *etalon; javob2: o‘ziyozar; javob3: qayd qiluvchi; javob4: texnik asbob | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | O‘zbekiston IESlarida qaysi yoqig‘i ishlatilmaydi? |  |  |  | javob1: *benzin; javob2: ko‘mir; javob3: mazut; javob4: tabiiy gaz | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | O‘zbekistonda qaysi elektr stansiyalar elektr energiyani ishlab chiqaradi? |  |  |  | javob1: *IES, GES; javob2: AES, GES; javob3: IES, AES; javob4: AEM, IEM | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | O‘zbekistonda qaysi elektr stansiyalari yo‘q? |  |  |  | javob1: *AES; javob2: IEM; javob3: GES; javob4: IES | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | O‘zbekistonda qaysi yoqilg‘i eng katta zahirasiga ega? |  |  |  | javob1: *ko‘mir; javob2: neft; javob3: torf; javob4: o‘tin | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | O’rta bosimli bug’ qozonlarida bosim qanday bo’ladi? |  |  |  | javob1: *2,4-4 MPa;; javob2: 5,8-16 MPa;; javob3: 10-14 MPa;; javob4: 25-31 MPa; | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | O’ta yuqori bosimli bug’ qozonlarida bosim qanday bo’ladi? |  |  |  | javob1: *25-31 MPa;; javob2: 35-44 MPa;; javob3: 34-40 MPa;; javob4: 28-46 MPa; | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Og‘ir sanoatda ikkilamchi energoresurslar nimadan iborat? |  |  |  | javob1: *yuqori va quyi haroratli gazlar, ular turli xil yonishdan olinadi hamda tayyor maxsulotning fizik issiqligidir.; javob2: pastga tushuvchi suvning energiyasi; javob3: bug‘ generatori-ning energiyasi; javob4: quyoshning nuriy energiyasi | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | O'qli reaktiv turbinalar deb nimaga aytiladi? |  |  |  | javob1: *bug' kengayish xar bir pog'onada yo'naltiruvchi va ishchi parrak *kanallari orasida bir xil darajada taqsimlanadi;; javob2: bug'ning potensial energiyasi kinetik energiyaga soploda aylanadi;; javob3: ishchi parraklarda reaksiyalanish oqibatida pog'onadan pog'onaga o'tadi;; javob4: bug'ning potensial energiyasi kinetik energiyaga parrakda aylanadi. | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Past bosimli 800 m2 qizdirish yuzali qizdirgich markasini toping? |  |  |  | javob1: *ПН – 800 – 29 – 7 –I;; javob2: ПНС– 800 – 1,0– 2;; javob3: ПН – 1600 – 26 – 7 –I;; javob4: ПВ– 800 – 26 – 7 –I. | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Past bosimli bug’ qozonlarida bosim qanday bo’ladi? |  |  |  | javob1: *0,8-1,6 MPa;; javob2: 2,4-4 MPa;; javob3: 10-14 MPa;; javob4: 25-31 MPa; | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Past haroratli isitish sirtlari qanday qismlardan tarkib topgan? |  |  |  | javob1: *ekonomayzer va havo isitgichdan; javob2: Ekran quvuri va kollektor;; javob3: Quvurlardan;; javob4: Suv quvuri va bug’ quvuridan; | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Past va o‘rta bosimli qozon agregatlarida asosan ………………. qo‘llaniladi. |  |  |  | javob1: *konvektiv bug‘ qizdirgichlar.; javob2: konvektiv havo qizdirgichlar;; javob3: konvektiv suv qizdirgichlar;; javob4: rekuperatib bug‘ qizdirgichlar; | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Podshipnikli va podshipniksiz moy sistemalarida podshipnikni moylash uchun mo'ljallangan moyning bosimi necha barga teng? |  |  |  | javob1: *0,4 – 0,8 bar oralig'ida;; javob2: 1,8 – 2,0 bar oralig'ida;; javob3: 2 bar;; javob4: 1 bargacha. | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Qanday quvvat nominal sanaladi? |  |  |  | javob1: *kam issiqlik isrofili va katta absolyut foydali ish koeffisientili turbina quvvati;; javob2: uzoq vaqt ishlab chiqarish imkoniga ega bo'lgan turbina quvvati;; javob3: salt ishlash rejimidagi maksimal kattalikkacha ishlab chiqariladigan jami quvvat;; javob4: ko'p issiqlik isrofili va katta absolyut foydali ish koeffisientili turbina quvvati. | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Qanday turbinalar bir valli deb yuritiladi? |  |  |  | javob1: *bitta *generatorga ulangan;; javob2: aloxida korpuslar vallari ketma – ket bir uqqa joylashgan;; javob3: bitta generatorga ulangan va aloxida korpuslar vallari ketma – ket bir o'qqa joylashgan;; javob4: turli generatorlarga ulangan. | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Qanday turbinalar o'ta kritik parametrli turbinalar deb ataladi? |  |  |  | javob1: *ishlatilayotgan bug' bosimi 225 ata va undan yuqori;; javob2: ishlatilayotgan bug' bosimi 235 ata va undan yuqori;; javob3: ishlatilayotgan bug' bosimi 200 ata va undan yuqori;; javob4: ishlatilayotgan bug' bosimi 40 ata va undan yuqori. | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Qanday turbinalar yuqori bosimli turbinalar deyiladi? |  |  |  | javob1: *40 ata va undan yuqori bosimli;; javob2: 70 ata va undan yuqori bosimli;; javob3: 100 ata va undan yuqori bosimli;; javob4: 140 ata va undan yuqori bosimli. | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Qanday xolatda kondensasion rejim chizig'i yuzaga keladi? |  |  |  | javob1: *Dk <0;; javob2: Dk =0;; javob3: Dk >0;; javob4: Dk ³0. | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Qarshi bosimli bitta rostlanuvchi bug' otborili turbina markasini toping? |  |  |  | javob1: *К – 500 – 240;; javob2: Т – 100 – 130;; javob3: ПР – 6 – 35(10)5;; javob4: Р – 12 – 35/5. | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Qarshi bosimli turbinalardan foydalanilganda elektr energiyasi etishmovchiligi qanday qoplanadi? |  |  |  | javob1: *parallel ishlovchi kondensasion tipdagi turbina yordamida;; javob2: parallel ishlovchi teplofikasion tipdagi turbina yordamida;; javob3: parallel ishlovchi PT tipidagi turbina yordamida;; javob4: gaz turbina qurilmasi yordamida. | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Qarshi bosimli turbinalardan nima maqsadda foydalaniladi? |  |  |  | javob1: *elektr energiyasi ishlab chiqarish;; javob2: isitish;; javob3: fakat isitish;; javob4: isitish va elektr energiyasi ishlab chiqarish. | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Qarshilik qaysi asbob yordamida rostlanadi? |  |  |  | javob1: *reostat; javob2: suv o‘lchagichda; javob3: barometrda; javob4: ampermetrda | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Qatlamli o‘txonalarda yoqilg‘i yongandan keyin hosil bo‘ladigan kulning ……… o‘txona cho‘g‘doni va shlak bunkerida qoladi. |  |  |  | javob1: *70–80 % i.; javob2: 72–73 % i;; javob3: 80–85 % i;; javob4: 85–95 % i; | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Qatlamli o‘txonalarda yoqilg‘i yongandan keyin hosil bo‘ladigan kulning ……… tutun gazlari bian birga atmosferaga chiqib ketadi. |  |  |  | javob1: *20–30 % i;; javob2: 70–80 % i;; javob3: 40–50 % i;; javob4: 55–65 % i; | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Qattiq yoqilg‘ida ishlaydigan IESda energiya nima hisobiga hosil bo‘ladi? |  |  |  | javob1: *ko‘mirni yonishidan; javob2: tabiiy gazni yonishidan; javob3: radioaktiv moddalar- ning parchalani- shidan; javob4: mazutni yonishidan | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Qaysi asbob bosimni o‘lchaydi? |  |  |  | javob1: *manometr; javob2: termometr; javob3: suv o‘lchagich; javob4: milli voltmetr | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Qaysi asbob haroratni o‘lchaydi ? |  |  |  | javob1: *termometr; javob2: manometr; javob3: suv o‘lchagich; javob4: milli voltmetr | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Qaysi asbob sarfni o‘lchaydi? |  |  |  | javob1: *suv o‘lchagich; javob2: termometr; javob3: manometr; javob4: milli voltmetr | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Qaysi asbob termo yurituvchi kuchni o‘lchaydi? |  |  |  | javob1: *milli voltmetr; javob2: termometr; javob3: suv o‘lchagich; javob4: manometr | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Qaysi asbobda yoqilg‘ini yonishi uchun ortiqcha havo koeffitsienti o‘lchanadi? |  |  |  | javob1: *gazoanaliza-torda; javob2: termometrda; javob3: pirometrda; javob4: barometrda | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Qaysi elektr stansiya elektr energiya olish uchun suv okimi energiyasidan foydalaniladi? |  |  |  | javob1: *GES; javob2: IEM; javob3: IES; javob4: AES. | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Qaysi elektr stansiya noan’anaviy energiya manbasini ishlatadi? |  |  |  | javob1: *gelioelektr stansiyasi; javob2: IEM; javob3: GES; javob4: IES | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Qaysi energomanbalarda O‘zbekistondagi ko‘p IESlar ishlaydi? |  |  |  | javob1: *qazilma organik manbalarda; javob2: radioaktiv moddalarda; javob3: shamol energiyasida; javob4: quyosh energiyasida | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Qaysi IESda asosiy yoqilg‘i sifatida ko‘mir ishlatiladi? |  |  |  | javob1: *YAngi-Angren IESda; javob2: ToshIES da; javob3: Sirdaryo IESda; javob4: Muborak IESda | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Qaysi moddalar qattiq? |  |  |  | javob1: *temir, alyuminiy, mis; javob2: sulfat kislota; javob3: suv; javob4: sulfat kislota, xlorid kislota. | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Qaysi yoqilg‘i O‘zbekiston IES da eng ko‘p ishlatiladi? |  |  |  | javob1: *tabiiy gaz; javob2: o‘tin; javob3: torf; javob4: benzin | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Qaysi yoqilg‘i qattiq agregat holatiga ega? |  |  |  | javob1: *ko‘mir; javob2: neft; javob3: tabiiy gaz; javob4: mazut | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Qaysi yoqilg‘i sun’iy? |  |  |  | javob1: *mazut; javob2: ko‘mir; javob3: o‘tin; javob4: tabiiy gaz | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Qaysi yoqilg‘i suyuq holatda? |  |  |  | javob1: *neft; javob2: tabiiy gaz; javob3: ko‘mir; javob4: o‘tin | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Qaysi yoqilg‘i tabiiy? |  |  |  | javob1: *ko‘mir; javob2: mazut; javob3: dizel yoqilg‘isi; javob4: benzin | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Qaysi yoqilg‘i yonishida ko‘p miqdorda kul va shlak hosil bo‘ladi? |  |  |  | javob1: *ko‘mirda; javob2: gazda; javob3: neftda; javob4: benzinda | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Qaysi yoqilg‘i yonishida kul va shlak deyarli hosil bo‘lmaydi? |  |  |  | javob1: *gazda; javob2: toshko‘mirda; javob3: qo‘ng‘ir ko‘mirda; javob4: o‘tinda | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Qaysi yoqilg‘i zangori deb ataladi? |  |  |  | javob1: *tabiiy gaz; javob2: neft; javob3: ko‘mir; javob4: o‘tin | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Qozon agregati yuzalarida suv va bug' harakati necha xil usulda tashkil qilingan? |  |  |  | javob1: *3;; javob2: 5;; javob3: 7;; javob4: 9; | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Qozon agregati yuzalarida suv va bug' harakati tashkil qilinish usullarini sanang? |  |  |  | javob1: *tabiiy, majburiy va to'g'ri oqimli;; javob2: tabiiy va majburiy;; javob3: tabiiy va to'g'ri oqimli;; javob4: majburiy va to'g'ri oqimli; | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Qozon agregatining asosiy tashkil etuvchilari nimalar? |  |  |  | javob1: *karkas, o'tga chidamli qoplama, quvurlar, armaturalar, nazorat va avtomatika asboblari va h.k.; javob2: karkas, quvurlar, armaturalar, nazorat va avtomatika asboblari, nasoslar;; javob3: karkas, o'tga chidamli qoplama, quvurlar, armaturalar, deaerator;; javob4: karkas, o'tga chidamli qoplama, quvurlar, armaturalar, bug’ turbihasi; | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Qozon qurilmasi nima ishlab chiqaradi? |  |  |  | javob1: *bug‘ yoki issiq suv; javob2: sovuq suv; javob3: kimyoviy energiya; javob4: elektr energiya | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Qozon qurilmasining asosiy ish tavsiflari nimalar? |  |  |  | javob1: *bug‘ unumdorligi, bug‘ning parametrlari, qozon agregatining f.i.k..; javob2: bug‘ unumdorligi, qozon agregatining f.i.k.;; javob3: bug‘ning parametrlari, qozon agregatining f.i.k.;; javob4: bug‘ unumdorligi, bug‘ning parametrlari; | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Qozon qurilmasining asosiy tashkil etuvchi uskunalariga nimalar kiradi? |  |  |  | javob1: *o'choq, qizdirish va bug'lantirish yuzalari, bug' o'taqizdirgichlar, suv ekonomayzeri va havoisitgich k.; javob2: qizdirish va bug'lantirish yuzalari, bug' otborlari, suv ekonomayzeri va havoisitgich;; javob3: o'choq, bug' olinmasi, suv ekonomayzeri va havoisitgich;; javob4: o'choq, qizdirish va bug'lantirish yuzalari, suv yig’gichi va havoisitgich; | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Qozon qurilmasining yordamchi qurilmalari jumlasiga nimalar kiradi? |  |  |  | javob1: *mo‘ri, shlak va kul chiqaradigan qurilmalar, kulni tutib qolish qurilmalari, karkas, ichki qoplama va h.k.; javob2: shlak va kul chiqaradigan qurilmalar;; javob3: mo‘ri, kulni tutib qolish qurilmalari, karkas;; javob4: kulni tutib qolish qurilmalari, karkas, ichki qoplama va boshqalar; | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Qozonxonalar qaerda quriladi? |  |  |  | javob1: *shahar aholisi turar joyida; javob2: tog‘da; javob3: cho‘lda; javob4: shahar tashqarisida | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | R tipidagi turbinalarda rostlash sistemasiga moy qanday qurilma yordamida uzatiladi? |  |  |  | javob1: *yordamchi turbonasoslar yordamida;; javob2: porshenli servomotor yordamida;; javob3: markazdan kochma regulyator yordamida;; javob4: gidravlik tizim orkali. | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Reaktiv tipdagi turbina loyixa konstruksiyasi qachon va kim tomonidan ixtiro qilingan? |  |  |  | javob1: *1884 yilda ingliz muxandisi Parsons;; javob2: 1884 yilda Shved muxandisi Gustav Laval;; javob3: 1884 yilda Grek muxandisi Geron Katta;; javob4: 1913 yilda rus muxandisi Ryabokon. | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Reaktiv turbinaning asosiy elementlari. |  |  |  | javob1: *yo'naltiruvchi parrak, ishchi parrak;; javob2: soplo, yo'naltiruvchi parrak, ishchi parrak;; javob3: soplo, ishchi parraklar;; javob4: soplo va val. | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Regenerativ qizdirgichlar necha turga bo'linadi? |  |  |  | javob1: *yuzali va aralash;; javob2: yuzali va kontaktli;; javob3: yuzali va orttirilgan bosimli;; javob4: regenerativ va rekuperativ. | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Regenerativ qizdirgichlar necha turga bo'linadi? |  |  |  | javob1: *yuzali va aralash;; javob2: yuzali va kontaktli;; javob3: yuzali va orttirilgan bosimli;; javob4: regenerativ va rekuperativ; | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Regenerativ qizdirgichlarning prinsipial tuzilmada 7 ta bo'lishi qanday turbinani bildiradi? |  |  |  | javob1: *past *bosimli;; javob2: o'rta bosimli;; javob3: o'ta yuqori bosimli;; javob4: o'ta kritik bosimli. | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Rekuperativ havo isitgichning asosiy turi - ……………..havo isitgichlardir. |  |  |  | javob1: *vertikal o'rnatilgan quvurli.; javob2: gorizontal o'rnatilgan quvurli;; javob3: 30 gradus burchak ostida o'rnatilgan quvurli;; javob4: turli o'rnatilgan quvurli; | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Reostat nimani o‘lchaydi? |  |  |  | javob1: *qarshilik rostlanishini; javob2: sarfni; javob3: havo bosimini; javob4: tok kuchini | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Rikar – Nikoln sxemasiga ko'ra qizdirgichlar qanday ulanadi? |  |  |  | javob1: *suv oqimi qizdirgichlarda aloxida qizdirilib, qozonga kirish joyida biriktiriladi;; javob2: suv oqimi qizdirgichlarda ketma –ket qizdirilib, qozonga uzatiladi;; javob3: suv oqimi kombinasiyalab, qizdirilib qozonga uzatiladi;; javob4: suv oqimi bitta qizdirgichlar guruxida qizdirilib qozonga uzatiladi. | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Rostlashning statik tavsifnomasi nimaning hisobiga quriladi? |  |  |  | javob1: *bosim va xarorat;; javob2: bosim va aylanishlar soni;; javob3: bosim va quvvat;; javob4: quvvat va aylanishlar soni. | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Sanoat qozon qurilmalari qanday vazifani bajaradi? |  |  |  | javob1: *ular sanoat ehtiyojlari (issiqlik apparatlari, issiqlik almashinuv apparatlari, mashinalarning bug‘ uzatmalari va shu kabilar) uchun bug‘ ishlab chiqaradi.; javob2: ular issiqlik elektr stantsiyalarining bug‘ turbinalarini bug‘ bilan ta’minlaydi;; javob3: ular mahalliy qozon qurilmalari bo‘lib, qozon qurilmasi yaqinida joylashgan binolarni issiq suv bilan ta’minlaydi;; javob4: ularda issiqlikning asosiy qismi elektr energiyasi olishga sarflanadi, kamroq qismi isitish va turli-tuman texnologik jarayonlarni bajarish uchun yuboriladi; | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Sarf qaysi asbob yordamida o‘lchanadi? |  |  |  | javob1: *suv o‘lchagich; javob2: ampermetrda; javob3: barometrda; javob4: reostatda | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | SHamol elektr stansiyalarida qaysi noan’anaviy energiya manbasi ishlatiladi? |  |  |  | javob1: *shamol; javob2: quyosh; javob3: suv; javob4: daryo oqimi | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Simens – Shukkert turbinasi qanday tipdagi turbinalar guruhiga kiradi? |  |  |  | javob1: *radial;; javob2: aksial;; javob3: reaktiv;; javob4: aktiv. | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Soplo nima? |  |  |  | javob1: *bug' taqsimlagich;; javob2: turbinaga bug'ning kirish yo'li;; javob3: parrak;; javob4: barabansimon jism. | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Soplo qanday turlarga bo'linadi? |  |  |  | javob1: *torayuvchi va kengayuvchi;; javob2: kiskaruvchi va keng profilli;; javob3: elastik, aylanuvchi va kengayuvchi;; javob4: elastik va aylanuvchi. | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Soploli bug' taqsimoti deb nimaga aytiladi? |  |  |  | javob1: *turbina soplolari sonini o'zgartirish yo'li bilan taqsimlash;; javob2: turbinaning 1 – rostlovchi pog'onasidagi ochik soplolar sonini o'zgartirish yo'li bilan taqsimlash;; javob3: turbinaning 2 – va 3 – rostlovchi pog'onalaridagi ochik soplolar sonini o'zgartirish yo'li bilan taqsimlash;; javob4: barcha rostlovchi pog'onalardagi ochik soplolar sonini o'zgartirish yo'li bilan taqsimlash. | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Suv ekonomayzerlari ta’minlash suvini qozon agregatining ………… kirgunga qadar isitish uchun mo‘ljallangan. |  |  |  | javob1: *bug‘latgich qismiga.; javob2: konvektiv havo qizdirgichlarga;; javob3: konvektiv suv qizdirgichlarga;; javob4: rekuperatib bug‘ qizdirgichlarga; | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Suv o‘lchagich nimani o‘lchaydi? |  |  |  | javob1: *sarfni; javob2: haroratni; javob3: bosimni; javob4: elektr yurituvchi kuchni | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Suv o‘lchagichi nimani o‘lchaydi? |  |  |  | javob1: *sarfni; javob2: tok kuchini; javob3: havo bosimini; javob4: qarshilik rostlanishini | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Suyuq (mazut) va gazsimon yoqilg'i ..................................yoqiladi. |  |  |  | javob1: *faqat kamerali o'choqda.; javob2: faqat qatlamli o'choqda;; javob3: faqat tonnelli o'choqda;; javob4: faqat konverter o'choqda; | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Suyuq yoqilg‘ida ishlaydigan IESda energiya nima hisobiga hosil bo‘ladi? |  |  |  | javob1: *mazutni yonishidan; javob2: ko‘mirni yonishidan; javob3: radioaktiv moddalar ning parchalani shidan; javob4: tabiiy gazni yonishidan | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | T – 25 – 90 rusumli bug' turbinasida qanday bug' taqsimotidan foydalanilgan? |  |  |  | javob1: *soploli;; javob2: drosselli;; javob3: aylanma;; javob4: yo'naltiruvchi parrakli. | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | T – 25 – 90 rusumli turbina rotorining aylanishlar soni nechaga teng? |  |  |  | javob1: *1700 ayl/min;; javob2: 1750 ayl/min;; javob3: 1800 ayl/min;; javob4: 1850 ayl/min. | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Tabiiy yoki majburiy tsirkulyatsiyali suv-quvurli qozonlarda eng kamida bitta ………… bo‘lishi kerak. |  |  |  | javob1: *baraban; javob2: havo isitgich;; javob3: suv ekonomayzeri;; javob4: bug' o'taqizdirgich; | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Ta'minot suvini yonish mahsulotlari orqali qaynash holatiga keltiruvchi maxsus issiqlik almashgich yuza qanday nom bilan ataladi? |  |  |  | javob1: *suv ekonomayzeri.; javob2: bug' o'taqizdirgich;; javob3: havo isitgich;; javob4: ekran quvuri; | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Termometr nimani o‘lchaydi? |  |  |  | javob1: *haroratni; javob2: bosimni; javob3: sarfni; javob4: elektr yurituvchi kuchni | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Tezlik koeffisienti j asosan soploning qaysi o'lchamiga bog'liq bo'ladi? |  |  |  | javob1: *uzunligiga;; javob2: balandligiga;; javob3: egrilik radiusiga;; javob4: uzunlik, balandlik va egrilik radiusiga. | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Tezlik koeffisienti j frezerlangan soplo uchun nechaga teng? |  |  |  | javob1: *0,95¸0,96;; javob2: 0,93¸0,94;; javob3: 0,96¸0,975;; javob4: 0,90¸0,865. | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | To‘g‘ri oqimli qozonlarning asosiy kamchiliklari nimalardan iborat? |  |  |  | javob1: *ta’minlash suvining sifatiga katta talab qo‘yiladi, issiqlikni to‘plash xususiyati kichik, qozonning gidravlik qarshiligi katta.; javob2: issiqlikni to‘plash xususiyati kichik, qozonning gidravlik qarshiligi katta;; javob3: ta’minlash suvining sifatiga katta talab qo‘yiladi, qozonning gidravlik qarshiligi katta;; javob4: ta’minlash suvining sifatiga katta talab qo‘yiladi, issiqlikni to‘plash xususiyati kichik; | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Tok kuchi qaysi asbob yordamida o‘lchanadi? |  |  |  | javob1: *ampermetrda; javob2: suv o‘lchagichda; javob3: barometrda; javob4: reostatda | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Toshko‘mir qanday rangda? |  |  |  | javob1: *qora; javob2: qizil; javob3: rangsiz; javob4: Oq | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Turbinada burchak tezlanishi |  |  |  | javob1: *Мe = Мэ + Мц + J­г;; javob2: Мe = Мэ + Мц+ J­т+ J­г;; javob3: Мe = Мэ + Мц ;; javob4: Мe = Мэ + J­т + J­г. | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | bo'lsa, turbina muftasining aylanma momenti nimadan aniqlanadi? | [13 empty] | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Turbinada qanday moy ta'minoti sxemalari mavjud? |  |  |  | javob1: *hajmiy va markazdan qochma nasoslar yordamida amalga oshiriluvchi;; javob2: markazdan qochma va tishli nasoslar yordamida amalga oshiriluvchi;; javob3: tishli va vintli nasoslar yordamida amalga oshiriluvchi;; javob4: podshipnikli va podshipniksiz moy sistemalari. | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Turbinadagi issiqlik jarayonida ikt­ nimani bildiradi? |  |  |  | javob1: *soplodan keyingi bug'ning entalpiyasini;; javob2: bug'ning izoentropik kengayishdan keyingi entalpiyasini;; javob3: ishlatilgan bug'ning entalpiyasini;; javob4: kondensat entalpiyasin. | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Turbinadagi mexanik ish iste'molchisi bo'lgan mexanizmlarni sanang? |  |  |  | javob1: *nasoslar, havo so'rgich, kompressor va x.k.;; javob2: nasoslar, deaerator, kompressor va x.k.;; javob3: nasoslar, havo so'rgich, YuBQ va PBQlar;; javob4: nasoslar, YuBQ va PBQlar. | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Turbinaning mexanik foydali ish koeffisienti deb nimaga aytiladi? |  |  |  | javob1: *effektiv quvvatning ichki quvvatga nisbatiga;; javob2: ichki quvvatning effektiv quvvatga kupaytmasiga;; javob3: ichki quvvatning effektiv quvvatga nisbatiga;; javob4: effektiv quvvatning nazariy quvvatga nisbatiga. | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Turbinaning nisbiy effektiv foydali ish koeffisienti deb nimaga aytiladi? |  |  |  | javob1: *effektiv quvvatning ichki quvvatga nisbatiga;; javob2: ichki quvvatning effektiv quvvatga kupaytmasiga;; javob3: ichki quvvatning effektiv quvvatga nisbatiga;; javob4: effektiv quvvatning nazariy quvvatga nisbatiga. | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Turgun (stasionar) gaz turbina qurilmalari qanday turlanadi? |  |  |  | javob1: *energetik, uzatmali, utilizasion, texnologik, atom;; javob2: energetik, uzatmali, utilizasion, texnologik, bir siklli;...; javob3: energetik, uzatmali, bir siklli, ko'p siklli;...; javob4: utilizasion, texnologik, bir siklli. | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Tutun gazlar yo’li bo’yicha ortiqcha xavo koeffisientini o’zgarishi |  |  |  | javob1: *qiymati oshib boradi; javob2: qiymati kamayadi.; javob3: qiymati o’zgarmaydi.; javob4: ortiqcha xavo koeffisienti qiymatini qozon qismlariga aloqasi yo’q. | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Tutun mo‘rilari qanday turda bo‘ladi? |  |  |  | javob1: *g‘ishtli, temir-betonli va po‘latli; javob2: temir-betonli va po‘latli;; javob3: g‘ishtli va po‘latli;; javob4: g‘ishtli va temir-betonli; | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Ushbu formula qanday pog'onadagi issiqlik tushishini ifodalaydi h0=i0 – i2t = h01 + h'02; kJ/kg |  |  |  | javob1: *aksial reaktiv;; javob2: radial reaktiv;; javob3: aksial aktiv;; javob4: radial aktiv. | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Violen sxemasi qanday ishlatiladi? |  |  |  | javob1: *suv oqimi qizdirgichlarda aloxida qizdirilib, qozonga kirish joyida biriktiriladi;; javob2: suv oqimi qizdirgichlarda ketma –ket qizdirilib, qozonga uzatiladi;; javob3: suv oqimi kombinasiyalab, qizdirilib qozonga uzatiladi;; javob4: suv oqimi bitta qizdirgichlar guruxida qizdirilib qozonga uzatiladi. | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Xozirda tarmoq suvi nimalar yordamida qizdirilmoqda? |  |  |  | javob1: *suv qizdirish qozonlarida;; javob2: T va R tipidagi turbinalardan;; javob3: Kondensasion bloklardan;; javob4: 1,2,3 javoblar to'g'ri. | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | XX asrning 30-yillarida kim tomonidan to‘g‘ri oqimli qozonnning loyihasi yaratildi? |  |  |  | javob1: *prof. L. K. Ramzin;; javob2: I.M. Mixeev;; javob3: K.I. Rojdestvenskiy;; javob4: V.V. Karpov; | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | YOnish bu nima? |  |  |  | javob1: *yoqilg‘ining kimyoviy energiyasining issiqlik energiyaga o‘zgartirish reaksiyasi; javob2: issiqlik energiyani kimyoviy energiyaga o‘zgartirish reaksiyasi; javob3: to‘yingan bug‘ning o‘ta qizigan bug‘ga o‘zgartirish reaksiyasi;; javob4: to‘yingan bug‘ni suvga o‘zgartirish reaksiyasi. | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | YOqilg‘ini maydalash uchun sharbarabanli tegirmonlar qaysi yoqilg‘i uchun qo‘llaniladi? |  |  |  | javob1: *barcha qattiq yoqilg‘ilar uchun; javob2: toshko‘mir; javob3: koks; javob4: qo‘ng‘ir ko‘mir | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | YOqilg‘ini yonish issiqligi bu: |  |  |  | javob1: *yoqilg’ini massa yoki hajm birligini to‘lik yonishda ajralib chiqadigan issiqlik mikdori; javob2: yoqilgini bir qismi yonishdan ajralib chiqadigan issiqlik miqdori; javob3: o‘tinda yonishda ajralib chiqadigan issiqlik miqdori; javob4: kerosinni yonishdan ajralib chikadigan issiklik mikdori. | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Yoqilg’i yonish issiqligini yuqori qiymati deb quyidagi issiqlik miqdoriga aytiladi |  |  |  | javob1: *yoqilg’ini to’liq yonish va suv bug’ini kondensasiyalashda sarflangan issiqlik miqdorlari yigindisi.; javob2: yoqilg’ini ishchi massasi yonish issiqligi;; javob3: suv bug’ini kondensasiyalashga sarflangan issiqlikni xisobga olinmagan xoldagi yonish issiqligi;; javob4: quyi yonish issiqligiga; | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | YuBQ ning to'la issiqlik oqimi nimaga teng? |  |  |  | javob1: *Q = Qб.с+Qх..к+Qк..с;; javob2: Q = Qх..к+Qб.с+Qк..с;; javob3: Q = Qх..к+(Qб.с+Qк);; javob4: Q = Qб.с+Qх..к+Qк..с; | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Yuqori bosimli bug’ qozonlarida bosim qanday bo’ladi? |  |  |  | javob1: *10-14 MPa;; javob2: 24-40 MPa;; javob3: 18-26 MPa;; javob4: 25-31 MPa; | to'g'ri | noto'g'ri | 1
MC | Yuqori bosimli qarshi bosimli turbinaning boshlang'ich parametrlarini toping? |  |  |  | javob1: *35 bar, 435 °С;; javob2: 90 bar, 535 °С;; javob3: 100 bar, 565 °С;; javob4: 130 bar, 545 °С. | to'g'ri | noto'g'ri | 1